РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

МЕДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ

Бул. др Зорана Ђинђића 81,18000 Ниш

ПИБ 100664516

МБ     07215282

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку услуга –  Сервисирање клима уређаја (сплит систем)

Понуда број_________ од _________2017. године

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

| Пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Особа за контакт: |  |
| Е-маил адреса: |  |
| Телефон / Мобилни телефон: |  |
| Факс: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Уговора: |  |

- Рок за извршење услуга које су предмет ове набавке је __________ дана  /не може бити дужи од 2 дана/ од позива Наручиоца.

- Гаранција за квалитет извршених услуга је _____ месеци   (гаранција не може бити краћа од 12 месеци).

- Цена   и  начин   плаћања:  Цена   је  фиксна за све време трајања Уговора.  Плаћање  ће  се  извршити  у  од ______ дана од дана испостављања фактуре са спецификацијом пружених услуга и свом неопходном пратећом документацијом (најдуже 45 дана).

Понуђач ће услугу вршити сукцесивно, према захтевима Наручиоца, зависно од          потреба за врстом и количином услуга.

- Упоређивање понуда се врши на основу техничке спецификације из Обрасца понуда а Понуђачи су обавезни да наручиоцу доставе и попуњен, оверен и потисан ценовник резервних делова (Прилог 1).

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| ОПИС: СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА |  | Цена услуга у динарима без ПДВ-а | Цена услуга у динарима са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење и дезинфекција унутрашње јединице (чишћење филтера,испаривача и вентилатора унутрашње јединице) |  |  |
| 2. | Чишћење спољашње јединице (чишћење ваздушног кондензатора) |  |  |
| 3. | Допуна фреона Р22 или Р410А и провера рада уређаја |  |  |
| 4. | Замена кондензатора за старт компресора |  |  |
| 5. | Замена компресора (12000 btu/h) |  |  |
| 6. | Замена холендера |  |  |
| 7. | Чишћење одвода кондензата |  |  |
| 8. | Замена вентилатора спољашње јединице |  |  |
| 9. | Замена електронике унутрашње јединице |  |  |
| 10. | Демонтажа клима уређаја |  |  |
| 11. | Монтажа клима уређаја |  |  |
| 12. | Замена фреонске инсталације (по дужном метру) |  |  |
| 13. | Замена црева за одвод кондензата (по дужном метру) |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |

УКУПНА ЦЕН А  без ПДВ-а     ______________________  динара.

ИЗНОС ПДВ-а                           ______________________  динара.

УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ-ом     ______________________  динара.

Датум 	               					                Понуђач

М. П.

________________________                                                                        _________________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Образац понуде је сачињен у цуљу лакшег упоређивања понуда потенцијалних понуђача и не обавезује Наручиоца да наручи све наведене услуге.

(прилог 1)

ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

| Ред.бр. | Назив резервних делова | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компресор 12000 БТУ | ком | 1 |  |  |
| 2 | Холендер | ком | 1 |  |  |
| 3 | Електроника унутрашње јединице | ком | 1 |  |  |
| 4 | Кондензатор | ком | 1 |  |  |
| 5 | Фреон Р22 | кг | 1 |  |  |
| 6 | Фреон Р410 | кг | 1 |  |  |
| 7 | Мотор вентилатора | ком | 1 |  |  |
| 8 | Вентилатор спољње јединице | ком | 1 |  |  |
| 9 | Турбина унутрашње јединице | ком | 1 |  |  |
| 10 | Крилца за усмеравање ваздуха | ком | 1 |  |  |
| 11 | Даљински управљач - универзални | ком | 1 |  |  |
| 12 | Сензор | ком | 1 |  |  |
| 13 | Филтер | ком | 1 |  |  |
| 14 | Микробиолошки филтер | ком | 1 |  |  |
| 15 | Фреонска инсталација | м¹ | 1 |  |  |
| 16 | Црево за одвод кондензата | м¹ | 1 |  |  |
| Резервни делови су одговарајући за клима јединицу 12000БТУ. |  |  |  |  |  |
| Ценовник резервних делова служи Наручиоцу за случај сервисне потребе за заменом неког дела клима јединице. Датум Понуђач М. П. ________________________ _________________________ |  |  |  |  |  |